[image: image1.jpg]




TERMO DE REFERENCIA
Empresa: ____________________________________________________________

CNPJ: _______________________________________

Endereço: ____________________________________________________________

Telefone (____) _______________________________

COTAÇÃO
	Item
	Descrição / Especificações Mínimas:
	Qtde.
	Unid.
	Valor Unitário
	Valor Total

	01
	MATERIAL
	01
	UNIDADE
	
	

	02
	MÃO DE OBRA
	01
	SERVIÇO
	
	


Pretende essa Câmara a aquisição de sistema de monitoramento, com um total de 16 câmeras, sendo seis modelos DOME, e 10 modelo IP, coloridas, com filmagem noturna, além de todo sistema de gravação digital, HD mínimo de 6 terabites, rack de proteção do gravador com chave, além de todo equipamento, cabos e itens necessários para o correto funcionamento do sistema de monitoramento. A cotação deve incluir, além de todo material necessário, mão de obra para instalação e configuração dos sistemas, que deverá ser entregue em pleno funcionamento.
O orçamento depende de visita técnica, devendo o mesmo contar, em especifico, os materiais e tipo da mão de obra utilizada, com validade de 60 dias.
Avenida Ítalo Lorandi, 500 – Fone/Fax 3486-2997 – CEP 13515-000      CHARQUEADA/SP
               e-mail:  camara@camaracharqueada.sp.gov.br  -     site www.camaracharqueada.sp.gov.br                  6

