PROCESSO ADMINISTRATIVO   29/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO 25/2026

EDITAL DE ABERTURA

A apresentação de propostas se dará entre os dias 02 de junho de 2026 as 13:00 horas até 09 de junho de 2026, às 13:00 horas. Apresentação de propostas pelos e-mails: compras@camaracharqueada.sp.gov.br e camara@camaracharqueada.sp.gov.br.

TODOS OS ARQUIVOS NECESSARIOS ESTÃO DISPONIVEIS PARA DOWNLOAD ABAIXO

01. PREÂMBULO

A Câmara Municipal de Charqueada, sediada a Avenida Italo Lorandi, nº 500, Centro, Charqueada/SP, faz saber que se encontra aberto processo administrativo para a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com higienização completa e fornecimento/substituição de peças, componentes e materiais necessários ao perfeito funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado instalados na Câmara Municipal de Charqueada/SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

02. OBJETO

A empresa contratada deverá realizar:

### MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Realização de limpeza mensal completa em todos os aparelhos, incluindo:

- Desmontagem parcial dos equipamentos;

- Limpeza de evaporadoras e condensadoras;

- Higienização de filtros;

- Limpeza de bandejas e drenos;

- Verificação de vazamentos;

- Verificação das pressões do gás refrigerante;

- Verificação dos contatos elétricos;

- Inspeção das ligações elétricas em geral;

- Avaliação do funcionamento dos compressores;

- Verificação de ruídos e vibrações;

- Testes gerais de funcionamento.

Os serviços deverão ser executados por técnico especializado.

### MANUTENÇÃO CORRETIVA

Sempre que necessário, a contratada deverá realizar manutenção corretiva para restabelecimento do pleno funcionamento dos equipamentos.

A manutenção corretiva compreende:

- Diagnóstico de falhas;

- Reparos técnicos;

- Ajustes elétricos e mecânicos;

- Substituição de componentes defeituosos;

- Recarga de gás refrigerante, quando necessária;

- Correção de vazamentos;

- Demais intervenções necessárias ao funcionamento adequado dos aparelhos.

## DO FORNECIMENTO DE PEÇAS

A contratada deverá fornecer todas as peças, componentes, materiais e acessórios necessários à execução da manutenção corretiva dos equipamentos.

As peças fornecidas deverão:

- Ser novas;

- Originais ou compatíveis de primeira linha;

- Possuir garantia mínima de 90 (noventa) dias;

- Atender às especificações técnicas dos fabricantes.

Não serão aceitas peças:

- Recondicionadas;

- Usadas;

- Improvisadas;

- De qualidade inferior.

Descrição

02 aparelhos de 62.000 btus

02 aparelhos de 7.000 btus

02 aparelhos de 12.000 btus

04 aparelhos de 9000 btus

03. PROPOSTA DE PREÇOS

A proposta de preços deve ser elaborada de forma clara e em atendimento ao objeto desta licitação, devendo ter validade de 60 dias. A não especificação do prazo de validade, será interpretada como tendo validade de 60 dias.

04. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

A presente contratação destina se exclusivamente às empresas de pequeno porte, microempresas ou micro empreendedor individual, na forma da lei, a qual deverá apresentar a seguinte documentação para assinatura de contrato;

- Inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica;

- Certificado de regularidade do FGTS;

- Certidão negativa de apenados e de impedimentos de contratos/licitação;

- Certidão negativa de débitos trabalhistas e;

# Certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da União

6. DOS SERVIÇOS

Os serviços serão fornecidos, conforme termo de referência e cotação apresentada pela empresa vencedora.

7. DA FISCALIZAÇÃO

O cumprimento das obrigações constantes deste certame será acompanhado e fiscalizado pelo Agente de Contratações e em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual.

8. DO PAGAMENTO

O vencedor apresentará nota fiscal, após a entrega, para liquidação e pagamento da despesa, mediante ordem bancaria creditada em conta corrente indicada pela contratada, em até 15 dias corridos.

9. DAS PENALIDADES

Poderá ter o contrato cancelado nos seguintes casos:

- Não execução do objeto deste Termo de Referência, ou execução parcial ou em desacordo;

- Recusa em honrar a proposta apresentada dentro do prazo estipulado.

10. CONDIÇÕES GERAIS

Caberá a contratada:

- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta Dispensa de Licitação;

- Assumir inteira responsabilidade pela execução contratual, de acordo com as especificações constantes na proposta e instruções desta Dispensa de Licitação;

- Prestar a Câmara, sempre que necessário, esclarecimentos sobre o objeto, fornecendo toda e qualquer orientação para o acompanhamento do mesmo.

11. DO FORO

Para diminuir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas amigavelmente, será competente o Foro da Comarca de Piracicaba, em especial a Vara da Fazenda Pública, desistindo as partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

12.DOS ANEXOS

São anexos deste ato convocatório:

- Termo de referência (Anexo I);