# TERMO DE REFERÊNCIA

# ===========================

# OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR-CONDICIONADO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com higienização completa e fornecimento/substituição de peças, componentes e materiais necessários ao perfeito funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado instalados na Câmara Municipal de Charqueada/SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| 01 | 02 aparelhos de 62.000 btus |
| 02 | 02 aparelhos de 7.000 btus |
| 03 | 02 aparelhos de 12.000 btus |
| 04 | 04 aparelhos de 9000 btus |

A presente contratação justifica-se pela necessidade de assegurar o adequado funcionamento dos equipamentos de climatização da Câmara Municipal de Charqueada/SP, proporcionando conforto térmico aos servidores, vereadores e munícipes que frequentam as dependências desta Casa Legislativa.

A manutenção preventiva periódica visa reduzir falhas, aumentar a vida útil dos equipamentos, evitar interrupções no funcionamento e garantir condições adequadas de higiene e qualidade do ar, em conformidade com as normas sanitárias e de saúde ocupacional aplicáveis.

Além disso, a previsão de manutenção corretiva com fornecimento de peças mostra-se necessária para possibilitar a rápida solução de eventuais defeitos apresentados pelos equipamentos durante a vigência contratual, evitando paralisações prolongadas e prejuízos às atividades administrativas e legislativas.

A contratação também atende aos princípios da eficiência, economicidade e continuidade do serviço público, previstos na Lei 14.133/2021.

## ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa contratada deverá realizar:

### MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Realização de limpeza mensal completa em todos os aparelhos, incluindo:

- Desmontagem parcial dos equipamentos;

- Limpeza de evaporadoras e condensadoras;

- Higienização de filtros;

- Limpeza de bandejas e drenos;

- Verificação de vazamentos;

- Verificação das pressões do gás refrigerante;

- Verificação dos contatos elétricos;

- Inspeção das ligações elétricas em geral;

- Avaliação do funcionamento dos compressores;

- Verificação de ruídos e vibrações;

- Testes gerais de funcionamento.

Os serviços deverão ser executados por técnico especializado.

### MANUTENÇÃO CORRETIVA

Sempre que necessário, a contratada deverá realizar manutenção corretiva para restabelecimento do pleno funcionamento dos equipamentos.

A manutenção corretiva compreende:

- Diagnóstico de falhas;

- Reparos técnicos;

- Ajustes elétricos e mecânicos;

- Substituição de componentes defeituosos;

- Recarga de gás refrigerante, quando necessária;

- Correção de vazamentos;

- Demais intervenções necessárias ao funcionamento adequado dos aparelhos.

## DO FORNECIMENTO DE PEÇAS

A contratada deverá fornecer todas as peças, componentes, materiais e acessórios necessários à execução da manutenção corretiva dos equipamentos.

As peças fornecidas deverão:

- Ser novas;

- Originais ou compatíveis de primeira linha;

- Possuir garantia mínima de 90 (noventa) dias;

- Atender às especificações técnicas dos fabricantes.

Não serão aceitas peças:

- Recondicionadas;

- Usadas;

- Improvisadas;

- De qualidade inferior.

## DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

Os serviços deverão ser executados nas dependências da Câmara Municipal de Charqueada/SP.

As manutenções preventivas ocorrerão mensalmente, em dias e horários previamente agendados.

As manutenções corretivas deverão ser atendidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após solicitação da Câmara.

Em situações emergenciais, o atendimento poderá ser solicitado em prazo inferior.

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa deverá:

- Comprovar atuação no ramo pertinente ao objeto;

- Possuir profissionais qualificados;

- Observar as normas técnicas e de segurança do trabalho;

- Utilizar ferramentas e equipamentos adequados.

## DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da contratada:

- Executar os serviços com qualidade e segurança;

- Responsabilizar-se por danos causados à Administração ou terceiros;

- Substituir peças defeituosas quando necessário;

- Manter seus funcionários devidamente identificados;

- Fornecer EPIs adequados;

- Cumprir as Normas Regulamentadoras aplicáveis.

## DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da Câmara Municipal:

- Permitir acesso aos equipamentos;

- Fiscalizar a execução contratual;

- Efetuar os pagamentos conforme pactuado.

## DA FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e fiscalização da execução contratual será realizado por servidor designado pela Presidência da Câmara Municipal.

O fiscal poderá:

- Solicitar correções;

- Rejeitar serviços inadequados;

- Exigir substituição de peças incompatíveis;

- Determinar adequações técnicas.

## DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO

O prazo da contratação será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado na forma da legislação vigente.

## DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, em até 15 (quinze) dias após apresentação da Nota Fiscal Eletrônica devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

O fornecimento de peças será pago conforme utilização efetiva e autorização prévia da Administração.

## DA ESTIMATIVA DE PREÇOS

A estimativa de preços será realizada mediante:

- Pesquisa junto a fornecedores;

- Contratações similares de outros órgãos públicos;

- Pesquisa em banco de preços públicos;

- Consultas pela internet, quando aplicável.

As comprovações das pesquisas realizadas integrarão os autos do processo administrativo.

## DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

Considerando o valor estimado da contratação, o procedimento poderá ocorrer mediante dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, observados os limites legais vigentes.

## DAS PENALIDADES

O descumprimento das obrigações poderá sujeitar a contratada às penalidades previstas na legislação vigente, incluindo:

- Advertência;

- Multa;

- Suspensão;

- Impedimento de contratar com a Administração.

## DISPOSIÇÕES FINAIS

A empresa contratada deverá considerar, em sua proposta, todas as despesas necessárias à execução contratual, incluindo:

- Tributos;

- Encargos trabalhistas;

- Transporte;

- Ferramentas;

- Equipamentos;

- Materiais;

- EPIs;

- Demais custos diretos e indiretos.